{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["土建"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"土建","index":0,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,2]]}
["混凝土采购清单"]
["项目名称：合肥市包河区BH202437号地块混凝土采购项目（02包）"]
["序号","材料名称","单位","数量","备注"]
[1,"商品混凝土 C15（泵送）","m3",969.9]
[2,"陶粒混凝土（非泵送）","m3",506.14]
[4,"商品混凝土 C20（非泵送）","m3",98.95]
[5,"商品混凝土 C25（非泵送）","m3",970.37,"边坡喷射混凝土"]
[6,"商品混凝土 C30（泵送）","m3",12534.55]
[7,"C35微膨胀抗渗混凝土（泵送）","m3",494.75]
[8,"商品混凝土 C35（泵送）","m3",2145.32]
[9,"商品混凝土 C40（泵送）","m3",478.63]
[10,"商品混凝土 C45（泵送）","m3",411.34]
[11,"C25细石混凝土","m3",283.68]
[12,"泡沫混凝土 容重（kg/m3） 300","m3",2.36]
[13,"商品混凝土 C30（非泵送）","m3",583.27]
[14,"商品混凝土C25（临建用）","m3",2000]
["合计",null,null,{"$f":"SUM(D4:D16)","v":21479.26}]
["注：","1.细石、抗渗P6、抗渗P8、早强、防冻、抗裂、微膨胀、缓凝、水下砼等混凝土在同标号混凝土单价基础上另加10元/m³计算；"]
[null,"2.润泵砂浆按同标号商砼价格计算；"]
[null,"3.泵送混凝土少于50方/次，需补泵送费800元/次；"]
[null,"4.结算数量以现场实际签收合格数量为准；"]
[null,"5.增值税率13%"]