{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["人防门清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"人防门清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[13,2,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["人防门采购清单",null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","含税单价","含税总价","备注"]
[1,10804007001,"人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇防密门\n2、门代号：GHFM1525（6）\n3、洞口尺寸：1500*2500\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[2,10804007002,"人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇防密门\n2、门代号：GHFM1222(5)及GHFM1222(5)(左开)\n3、洞口尺寸：1200*2200\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[3,10804007003,"人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇密闭门\n2、门代号：GHM1221\n3、洞口尺寸：1200*2100\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[4,10804007004,"人防门","1、类型：钢结构活门槛双扇防密门\n2、门代号：GHSFM3030(6)\n3、洞口尺寸：3000*3000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[5,10804007005,"人防门","1、类型：钢结构活门槛双扇防密门\n2、门代号：GHSFM6030(6)\n3、洞口尺寸：6000*3000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",3,null,null,""]
[6,10804007006,"人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇防密门\n2、门代号：HFM1020(6)\n3、洞口尺寸：1000*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[7,10804007007,"人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇防密门\n2、门代号：HFM0820(6)(左开)\n3、洞口尺寸：800*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[8,10804007008,"人防门","1、类型：悬摆式防爆波活门\n2、门代号：HK600(5)\n3、洞口尺寸：620*1400\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",2,null,null,""]
[9,10804007009,"人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇密闭门\n2、门代号：HM0820\n3、洞口尺寸：800*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[10,10804007010,"人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇密闭门\n2、门代号：HM0920\n3、洞口尺寸：900*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[11,10804007011,"人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇密闭门\n2、门代号：HM1020(左开)\n3、洞口尺寸：1000*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、单价包含运输费、制作安装费、收边收口、相关检测验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1,null,null,""]
[null,null,"分部小计","","","","",null,""]
["注：","1、增值税率13%"]
[null,"2、含人工费、材料费、运输装卸费、安装费、检测和验收。"]