{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"merged":[[0,1,0,7],[70,0,70,2]]}
[null,"合肥市包河区BH202437号地块3#、5#、7#、9#楼空调采购清单"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注：注明品牌"]
[1,"冷暖型变频多联机室外机SWJ-3#-(D-1)-1/2","制冷量26KW","台",2]
[2,"冷暖型变频多联机室外机SWJ-3#-WD-1","制冷量16KW","台",1]
[3,"薄型风管机多联机室内机SNJ-25",null,"台",2]
[4,"薄型风管机多联机室内机SNJ-45",null,"台",1]
[5,"薄型风管机多联机室内机SNJ-71",null,"台",8]
[6,"卧式空气处理机组(回风工况)K-3#-1-1",null,"台",1]
[7,"卧式空气处理机组(回风工况)K-5#-1-1",null,"台",1]
[8,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-(1F-01)-1",null,"台",1]
[9,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-2-1",null,"台",1]
[10,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-WD-1、K-7#-WD-2",null,"台",2]
[11,"卧式空气处理机组(新风工况)X-9#-1-1",null,"台",1]
[12,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-WD-2",null,"台",1]
[13,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-WD-7",null,"台",1]
[14,"卧式空气处理机组(回风工况)X-9#-WD-1",null,"台",1]
[15,"卧式空气处理机组(新风工况)X-5#-1-2",null,"台",1]
[16,"吊装式空气处理机组(新风工况)X-7#-(D-2)-1",null,"台",1]
[17,"卧式空气处理机组(新风工况)X-7#-1-1、X-7#-1-2",null,"台",2]
[18,"卧式空气处理机组(新风工况)X-7#-2-1、X-7#-2-2",null,"台",2]
[19,"吊装式空气处理机组(新风工况)X-7#-(1F-01)-2",null,"台",1]
[20,"卧式空气处理机组(新风工况)X-9#-2-1",null,"台",1]
[21,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-WD-1/6",null,"台",2]
[22,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-WD-3/4/5",null,"台",3]
[23,"卧式空气处理机组(回风工况)K-3#-1-2",null,"台",1]
[24,"卧式空气处理机组(新风工况)X-3#-1-1",null,"台",1]
[25,"卧式空气处理机组(新风工况)X-3#-2-1/2",null,"台",2]
[26,"卧式空气处理机组(新风工况)X-3#-(D-3)-2",null,"台",1]
[27,"卧式空气处理机组(新风工况)X-3#-(D-1)-1",null,"台",1]
[28,"卧式空气处理机组(新风工况)X-5#-1-1",null,"台",1]
[29,"吊装式空气处理机组(新风工况)X-3#-(D-3)-1",null,"台",1]
[30,"卧式空气处理机组(回风工况)K-3#-(D-1)-1",null,"台",1]
[31,"卧式空气处理机组(回风工况)K-3#-(D-1)-2",null,"台",1]
[32,"卧式空气处理机组(回风工况)K-3#-(D-3)-1",null,"台",1]
[33,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-(D-3)-1",null,"台",1]
[34,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-1-1",null,"台",1]
[35,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FP-02",null,"台",37]
[36,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FP-04",null,"台",250]
[37,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FP-05",null,"台",41]
[38,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FP-06",null,"台",{"$f":"93","v":93}]
[39,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FP-08",null,"台",27]
[40,"单风道型变风量末端装置VAV05",null,"台",32]
[41,"单风道型变风量末端装置VAV06",null,"台",4]
[42,"高压微雾加湿器系统(1带6)",null,"台",1]
[43,"高压微雾加湿器系统(1带5)",null,"台",4]
[44,"高压微雾加湿器系统(1带2)",null,"台",1]
[45,"高压微雾加湿器系统(1带3)",null,"台",3]
[46,"高压微雾加湿器系统(1带4)",null,"台",2]
[47,"单冷型壁挂式分体空调","供冷量3.5KW","台",1]
[48,"单冷型壁挂式分体空调","供冷量7.2KW","台",1]
[49,"单冷型壁挂式分体空调","3.5KW","台",3]
[50,"单冷型壁挂式分体空调","7.2KW","台",2]
[51,"一拖一商业单冷空调机","供冷量7.2KW","台",2]
[52,"吊装式空气处理机组(新风工况)X-7#-(1F-01)-1",null,"台",1]
[53,"卧式空气处理机组(新风工况)X-9#-1-2",null,"台",1]
[54,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-2-3",null,"台",1]
[55,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-(D-2)-1",null,"台",1]
[56,"卧式空气处理机组(回风工况)K-7#-(D-2)-2",null,"台",1]
[57,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-1-1",null,"台",1]
[58,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-1-2",null,"台",1]
[59,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-2-4",null,"台",1]
[60,"卧式空气处理机组(回风工况)K-9#-2-1/2",null,"台",2]
[61,"一拖二商业单冷空调机","供冷量12KW","台",1]
[62,"卧式空气处理机组(新风工况)X-5#-1-4",null,"台",1]
[63,"卧式空气处理机组(新风工况)K-5#-1-4",null,"台",1]
[64,"卧式空气处理机组(新风工况)X-5#-1-3",null,"台",1]
[65,"卧式空气处理机组(回风工况)K-5#-1-3",null,"台",1]
[66,"卧式空气处理机组(回风工况)K-5#-1-2",null,"台",1]
[67,"一拖二商业单冷空调机","供冷量12KW","台",1]
[68,"模块化全变频四管制风冷冷水/热泵机组","供冷：7/12；供热：45/40","台",2]
["总价（元）",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E3:E70)","v":573}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,7],[5,0,5,2]]}
["合肥市包河区BH202437号地块样板房空调采购清单"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","单价（元）","合价（元）","备注：注明品牌"]
[1,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FCU-04","详见图纸","台",4]
[2,"卧式暗装风机盘管(直流无刷)FCU-06","详见图纸","台",2]
[3,"风冷热泵机组CH-01","设备承压:1.0 MPa;\n样板间临时使用\n自带水力模块,自带控制柜","台",1]
["总计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E3:E5)","v":7}]