{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["合肥市包河区BH202437号地块项目二标段施工总承包"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"合肥市包河区BH202437号地块项目二标段施工总承包","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6]]}
["人防门采购清单",null,"","","","",""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（元）（含税）","全费用综合合价（元）（含税）"]
["1","人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇防密门\n2、门代号：GHFM1222(5)及GHFM1222(5)左\n3、洞口尺寸：1200*2200\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",16]
["2","人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇防密门\n2、门代号：GHFM1525(6)左\n3、洞口尺寸：1500*2500\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1]
["3","人防门","1、类型：钢结构活门槛单扇密闭门\n2、门代号：GHM1221及GHM1221左\n3、洞口尺寸：1200*2100\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",7]
["4","人防门","1、类型：钢结构活门槛双扇防密门\n2、门代号：GHSFM4025(6)\n3、洞口尺寸：4000*2500\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",5]
["5","人防门","1、类型：钢结构活门槛双扇防密门\n2、门代号：GHSFM5528(6)\n3、洞口尺寸：5500*2800\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",7]
["6","人防门","1、类型：钢结构活门槛双向受力防密门\n2、门代号：GSFMG6028(6)\n3、洞口尺寸：6000*2800\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",7]
["7","人防门","1、类型：钢结构活门槛双扇防密门\n2、门代号：GHSFM7030(6)\n3、洞口尺寸：7000*3000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",2]
["8","人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇防密门\n2、门代号：HFM0820(6)及HFM0820(6)左\n3、洞口尺寸：800*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",11]
["9","人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇防密门\n2、门代号：HFM1220(6)及HFM1220(6)左\n3、洞口尺寸：1200*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",8]
["10","人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇防密门\n2、门代号：HFM1520(6)左\n3、洞口尺寸：1500*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1]
["11","人防门","1、类型：悬摆式防爆波活门\n2、门代号：HK400(5)\n3、洞口尺寸：440*2100\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1]
["12","人防门","1、类型：悬摆式防爆波活门\n2、门代号：HK600(5)及HK600(5)左\n3、洞口尺寸：620*1400\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",10]
["13","人防门","1、类型：悬摆式防爆波活门\n2、门代号：HK1000(5)左\n3、洞口尺寸：850*2100\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",4]
["14","人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇密闭门\n2、门代号：HM0820及HM0820左\n3、洞口尺寸：800*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",17]
["15","人防门","1、类型：钢筋混凝土单扇密闭门\n2、门代号：HM1220及HM1220左\n3、洞口尺寸：1200*2000\n4、含人防门预埋件、门框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",8]
["16","密闭观察窗","1、类型：密闭观察窗\n2、窗代号：MGC1212\n3、洞口尺寸：1350*1350\n4、含预埋件、窗框等相关预埋工作\n5、做法详见人防工程防护设备图集RFJ01-2008\n6、全费用综合单价包含运输费、制作安装费、收边收口、防爆地漏材料供应及人防吊钩材料供应、相关验收费等费用。\n7、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","樘",1]
[null,"合计","","",{"$f":"SUM(E3:E18)","v":106},"",{"$f":"SUM(G3:G18)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]