{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[3,1,4,1],[14,1,15,1],[18,1,19,1]]}
["物资公司防水年度采购清单"]
["序号","材料名称","型号","单位","数量","包卸货\n单价限价（元）","包卸货\n单价（元）","小计(元)"]
[1,"3mm厚SBS改性沥青防水卷材","I型","㎡",448890,16.8,null,{"$f":"G3*E3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"4mm厚SBS改性沥青防水卷材","I型","㎡",62103,20.6,null,{"$f":"G4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,null,"II型","㎡",248,24.1,null,{"$f":"G5*E5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"4.0mm厚SBS改性沥青卷材耐根穿刺",null,"㎡",43064,27.2,null,{"$f":"G6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[5,"3mm厚APP聚脂胎乙烯膜卷材",null,"㎡",20542,{"v":18,"d":"18.0"},null,{"$f":"G7*E7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[6,"1.5mm厚高分子湿铺防水卷材（PET膜）",null,"㎡",67250,13.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"2.0mm厚湿铺P类(高分子类)自粘防水卷材-单面自粘",null,"㎡",244,17.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"1.8mm厚TPO防水卷材",null,"㎡",53254,39.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"1.5mm厚TPO防水卷材（金属屋面加铺TPO）",null,"㎡",4569,35.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"1.6mm厚TPO防水卷材(机械固定)",null,"㎡",452,36.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"1.5mm厚氟碳膜橡胶改性沥青防水卷材",null,"㎡",17772,26.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"1.5mm厚氟碳膜自粘改性沥青防水卷材",null,"㎡",550,26.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"1.5mm厚自粘防水卷材（高分子膜基）","双面","㎡",1500,13.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,null,"单面","㎡",39010,13.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"1.5mm厚三元乙丙防水卷材 ",null,"㎡",4399,31.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材","Ⅱ型","㎡",6035,14.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材","单面","㎡",32824,19.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,null,"双面","㎡",63968,{"v":20,"d":"20.0"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"1.2mm厚预铺反粘非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材(塑料类)",null,"㎡",101096,17.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"1.8mm聚氯乙烯卷材",null,"㎡",755,36.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"丙纶防水卷材",null,"㎡",1802,5.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）","I型","kg ",719321,6.7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"JS聚合物水泥防水涂料","II型","kg ",101260,5.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"水泥基渗透结晶防水涂料",null,"kg ",80888,6.8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型",null,"kg",1404461,9.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"非固化橡胶沥青防水涂料",null,"kg",168206,6.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"耐候丙烯酸酯防水涂料",null,"kg",2520,13.4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"聚氨酯防水涂料","抗流挂","kg",5232,12.5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H30)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]